## Data
Time | T_out | T_in | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T_ambient | Flowrate | Pressure
min | °C | °C | [10 empty] | °C | m3/h | Bar | bar: T1 to T10
1 | 63.49 | 13.63 | 65.06 | 64.8 | 64.43 | 64.01 | 64.24 | 64.33 | 64.24 | 64.35 | 64.29 | 63.8 | 21.98 | 0.558 | 2.808
2 | 64.86 | 12.06 | 65.07 | 64.75 | 64.37 | 64.04 | 64.28 | 64.36 | 64.25 | 64.36 | 64.23 | 57.69 | 21.98 | 0.756 | 2.858
3 | 65 | 11.54 | 65.03 | 64.7 | 64.34 | 64.03 | 64.29 | 64.38 | 64.22 | 64.33 | 64.2 | 49.93 | 21.98 | 0.697 | 3
4 | 64.99 | 11.24 | 65.03 | 64.61 | 64.19 | 64.03 | 64.29 | 64.36 | 64.19 | 64.28 | 63.28 | 41.41 | 21.98 | 0.841 | 2.585
5 | 64.97 | 11.19 | 64.97 | 64.53 | 64.15 | 63.99 | 64.26 | 64.34 | 64.22 | 64.25 | 54.22 | 36.44 | 21.98 | 0.614 | 3.005
6 | 64.99 | 11.43 | 64.92 | 64.51 | 64.14 | 64.02 | 64.34 | 64.39 | 64.22 | 64.13 | 47.05 | 35.36 | 22 | 0.468 | 3.06
7 | 64.95 | 11.68 | 64.87 | 64.4 | 64.08 | 63.96 | 64.29 | 64.34 | 64.2 | 62.91 | 41.76 | 31.81 | 22.03 | 0.501 | 3.12
8 | 64.93 | 11.97 | 64.84 | 64.35 | 64.05 | 63.96 | 64.29 | 64.33 | 64.17 | 56.82 | 39.29 | 29.18 | 22 | 0.567 | 3
9 | 64.87 | 12.23 | 64.75 | 64.31 | 64.1 | 63.95 | 64.28 | 64.31 | 64.05 | 48.13 | 37.14 | 26.11 | 22 | 0.565 | 3.096
10 | 64.84 | 12.48 | 64.67 | 64.28 | 64.01 | 63.9 | 64.26 | 64.31 | 63.05 | 42.59 | 30.33 | 24.22 | 22 | 0.557 | 3.085
11 | 64.78 | 12.79 | 64.66 | 64.28 | 64.04 | 63.93 | 64.29 | 64.3 | 57.79 | 39.45 | 26.32 | 23.1 | 22.04 | 0.563 | 2.917
12 | 64.72 | 13.04 | 64.61 | 64.23 | 63.98 | 63.9 | 64.24 | 64.23 | 48.92 | 36.27 | 23.62 | 22 | 22.04 | 0.575 | 2.952
13 | 64.7 | 13.4 | 64.6 | 64.23 | 64.02 | 63.9 | 64.26 | 63.63 | 43.01 | 30.59 | 22.08 | 21.22 | 22.05 | 0.585 | 3.053
14 | 64.65 | 13.53 | 64.57 | 64.23 | 63.98 | 63.87 | 64.24 | 59.87 | 39.41 | 24.81 | 21.41 | 20.67 | 22.07 | 0.596 | 2.987
15 | 64.62 | 13.66 | 64.45 | 64.19 | 63.96 | 63.84 | 64.14 | 52.84 | 37.03 | 24.03 | 20.92 | 20.08 | 22.07 | 0.45 | 2.59
16 | 64.59 | 13.76 | 64.46 | 64.23 | 63.95 | 63.84 | 63.32 | 47.01 | 31.92 | 22.85 | 20.26 | 19.5 | 22.05 | 0.528 | 2.523
17 | 64.57 | 13.82 | 64.38 | 64.23 | 63.95 | 63.8 | 59.56 | 42.17 | 26.64 | 21.03 | 19.61 | 19.1 | 22.04 | 0.573 | 2.57
18 | 64.55 | 13.86 | 64.38 | 64.22 | 63.94 | 63.76 | 52.03 | 39.48 | 24.24 | 20.46 | 19.27 | 18.69 | 22.03 | 0.555 | 2.569
19 | 64.53 | 13.86 | 64.37 | 64.22 | 63.92 | 63.31 | 45.4 | 35.4 | 22.68 | 20 | 18.65 | 18.31 | 22 | 0.557 | 2.55
20 | 64.51 | 13.78 | 64.34 | 64.2 | 63.9 | 60.83 | 40.95 | 30.08 | 21.66 | 19.45 | 18.44 | 17.97 | 22.01 | 0.549 | 2.557
21 | 64.5 | 13.7 | 64.33 | 64.17 | 63.81 | 53.97 | 37.86 | 26.91 | 20.7 | 19.07 | 18.19 | 17.76 | 22 | 0.533 | 2.479
22 | 64.48 | 13.6 | 64.32 | 64.13 | 63.28 | 46.84 | 32.78 | 25.01 | 19.8 | 18.35 | 17.68 | 17.32 | 21.98 | 0.605 | 2.554
23 | 64.47 | 13.48 | 64.31 | 64.11 | 59.92 | 41.76 | 26.62 | 23.56 | 19.09 | 18.06 | 17.3 | 17.12 | 21.99 | 0.615 | 2.529
24 | 64.46 | 13.43 | 64.27 | 63.99 | 53.13 | 38.54 | 24.57 | 22.44 | 18.63 | 17.74 | 17.14 | 16.91 | 22.05 | 0.629 | 2.522
25 | 64.43 | 13.32 | 64.2 | 63.28 | 46.45 | 33.09 | 23.34 | 21.43 | 18.25 | 17.55 | 16.87 | 16.6 | 22.05 | 0.601 | 2.519
26 | 64.4 | 13.28 | 64.12 | 60.27 | 41.62 | 28.37 | 21.85 | 20.62 | 17.92 | 17.17 | 16.59 | 16.38 | 22.05 | 0.614 | 2.52
27 | 64.37 | 13.3 | 64.05 | 53.5 | 37.93 | 25.3 | 20.81 | 19.9 | 17.59 | 17 | 16.43 | 16.15 | 22.05 | 0.639 | 2.524
28 | 64.3 | 13.35 | 63.05 | 46.83 | 33.02 | 23.49 | 20.08 | 19.45 | 17.36 | 16.84 | 16.2 | 15.94 | 22.05 | 0.615 | 2.51
29 | 64.19 | 13.39 | 58.39 | 42 | 28.04 | 22.31 | 19.48 | 18.93 | 17 | 16.33 | 15.97 | 15.78 | 22.04 | 0.6 | 2.526
30 | 63.76 | 13.34 | 51.22 | 38.15 | 25.37 | 21.36 | 18.96 | 18.27 | 16.87 | 16.15 | 15.8 | 15.67 | 22.01 | 0.63 | 2.505
31 | 62.2 | 13.33 | 44.87 | 33.4 | 23.74 | 20.55 | 18.11 | 17.91 | 16.69 | 15.99 | 15.64 | 15.48 | 22.01 | 0.632 | 2.489
32 | 58.58 | 13.39 | 40.69 | 28.55 | 22.43 | 19.93 | 17.93 | 17.56 | 16.52 | 15.84 | 15.56 | 15.35 | 22.03 | 0.618 | 2.537
33 | 53.13 | 13.43 | 36.4 | 25.74 | 21.52 | 19.39 | 17.51 | 17.29 | 16.32 | 15.67 | 15.41 | 15.24 | 22.03 | 0.618 | 2.498
34 | 47.64 | 13.45 | 31.57 | 24.08 | 20.65 | 18.95 | 17.12 | 17.15 | 16.11 | 15.55 | 15.32 | 15.14 | 22.03 | 0.59 | 2.426
35 | 42.85 | 13.44 | 27.06 | 22.76 | 19.97 | 18.37 | 16.66 | 17 | 15.93 | 15.37 | 15.17 | 15.01 | 22.03 | 0.615 | 2.473
36 | 38.19 | 13.43 | 24.7 | 21.66 | 19.45 | 17.85 | 16.44 | 16.88 | 15.73 | 15.36 | 15.09 | 14.91 | 22.01 | 0.614 | 2.49
37 | 33.31 | 13.41 | 23.19 | 20.8 | 18.96 | 17.56 | 16.22 | 16.37 | 15.44 | 15.14 | 14.97 | 14.85 | 22.03 | 0.618 | 2.523
38 | 29.43 | 13.43 | 21.95 | 20.28 | 18.45 | 16.98 | 16.01 | 16.24 | 15.36 | 15.06 | 14.86 | 14.75 | 22 | 0.581 | 2.502
39 | 26.7 | 13.43 | 21.12 | 19.66 | 18.03 | 16.62 | 15.9 | 16.01 | 15.23 | 14.98 | 14.81 | 14.69 | 22.02 | 0.615 | 2.442
40 | 24.58 | 13.37 | 20.39 | 19.1 | 17.24 | 16.32 | 15.81 | 16.02 | 15.21 | 14.95 | 14.77 | 14.63 | 21.99 | 0.602 | 2.475
41 | 22.81 | 13.25 | 19.7 | 18.7 | 16.82 | 16.21 | 15.67 | 15.98 | 15.1 | 14.85 | 14.7 | 14.53 | 22.02 | 0.615 | 2.491
42 | 21.81 | 13.17 | 19.27 | 18.23 | 16.53 | 16.1 | 15.59 | 15.78 | 15.04 | 14.78 | 14.6 | 14.48 | 21.99 | 0.596 | 2.481
43 | 20.7 | 13.06 | 18.82 | 17.73 | 16.35 | 15.96 | 15.5 | 15.49 | 14.83 | 14.61 | 14.47 | 14.38 | 21.97 | 0.709 | 2.838
44 | 19.91 | 13.05 | 18.26 | 17.18 | 16.19 | 15.82 | 15.32 | 15.52 | 14.76 | 14.55 | 14.38 | 14.27 | 21.96 | 0.657 | 2.993
45 | 19.35 | 13.05 | 17.75 | 16.64 | 15.96 | 15.68 | 15.31 | 15.52 | 14.75 | 14.5 | 14.33 | 14.24 | 21.93 | 0.669 | 2.888
46 | 18.78 | 13 | 17.27 | 16.57 | 15.82 | 15.62 | 15.14 | 15.31 | 14.61 | 14.42 | 14.26 | 14.14 | 21.94 | 0.626 | 2.922
47 | 18.27 | 12.91 | 16.79 | 16.34 | 15.65 | 15.56 | 15.02 | 15.22 | 14.66 | 14.37 | 14.17 | 14.07 | 21.99 | 0.569 | 2.874
48 | 17.79 | 12.9 | 16.59 | 16.19 | 15.53 | 15.35 | 14.9 | 15.07 | 14.44 | 14.24 | 14.09 | 14 | 22 | 0.678 | 2.96
49 | 17.4 | 12.96 | 16.38 | 15.99 | 15.46 | 15.27 | 14.89 | 15.02 | 14.38 | 14.2 | 14.05 | 13.95 | 22.01 | 0.655 | 2.964
50 | 16.97 | 12.92 | 16.18 | 15.86 | 15.33 | 15.17 | 14.86 | 14.92 | 14.35 | 14.14 | 13.96 | 13.87 | 21.98 | 0.633 | 2.939
51 | 16.68 | 12.81 | 16.08 | 15.7 | 15.23 | 15.08 | 14.73 | 14.8 | 14.26 | 14.06 | 13.89 | 13.81 | 21.98 | 0.669 | 2.964
52 | 16.42 | 12.72 | 15.92 | 15.57 | 15.2 | 15.01 | 14.62 | 14.76 | 14.22 | 14.04 | 13.86 | 13.76 | 21.96 | 0.689 | 2.921
53 | 16.22 | 12.68 | 15.73 | 15.37 | 15.05 | 14.92 | 14.57 | 14.71 | 14.2 | 13.99 | 13.81 | 13.72 | 21.96 | 0.669 | 2.966
54 | 16.15 | 12.75 | 15.64 | 15.28 | 14.99 | 14.83 | 14.43 | 14.59 | 14.05 | 13.87 | 13.74 | 13.66 | 21.96 | 0.667 | 2.984
55 | 15.93 | 12.86 | 15.43 | 15.2 | 14.86 | 14.71 | 14.3 | 14.52 | 13.97 | 13.82 | 13.67 | 13.6 | 21.98 | 0.66 | 3.017
56 | 15.85 | 12.94 | 15.35 | 15.15 | 14.8 | 14.71 | 14.36 | 14.56 | 13.99 | 13.8 | 13.67 | 13.61 | 21.97 | 0.66 | 2.982
57 | 15.76 | 12.91 | 15.25 | 15.09 | 14.74 | 14.67 | 14.28 | 14.42 | 13.94 | 13.8 | 13.63 | 13.55 | 22 | 0.654 | 2.976
58 | 15.58 | 12.9 | 15.13 | 14.88 | 14.67 | 14.6 | 14.2 | 14.41 | 13.96 | 13.75 | 13.61 | 13.51 | 21.98 | 0.629 | 2.958
59 | 15.49 | 12.9 | 15.08 | 14.86 | 14.62 | 14.56 | 14.2 | 14.37 | 13.89 | 13.69 | 13.56 | 13.47 | 21.97 | 0.637 | 2.951
60 | 15.44 | 12.89 | 15.04 | 14.88 | 14.57 | 14.5 | 14.15 | 14.35 | 13.88 | 13.74 | 13.57 | 13.46 | 21.96 | 0.396 | 2.56
61 | 15.43 | 12.98 | 15.04 | 14.79 | 14.56 | 14.47 | 14.17 | 14.28 | 13.84 | 13.64 | 13.5 | 13.44 | 21.95 | 0.558 | 2.496
62 | 15.34 | 13.02 | 14.93 | 14.8 | 14.5 | 14.49 | 14.22 | 14.23 | 13.75 | 13.61 | 13.46 | 13.42 | 21.97 | 0.615 | 2.532
63 | 15.26 | 13.02 | 14.82 | 14.7 | 14.42 | 14.36 | 14.08 | 14.14 | 13.74 | 13.59 | 13.46 | 13.39 | 21.95 | 0.543 | 2.427
64 | 15.2 | 13.02 | 14.76 | 14.61 | 14.44 | 14.32 | 14.08 | 14.17 | 13.7 | 13.57 | 13.46 | 13.4 | 21.92 | 0.573 | 2.456
65 | 15.13 | 13 | 14.64 | 14.57 | 14.42 | 14.3 | 14.03 | 14.08 | 13.67 | 13.53 | 13.42 | 13.36 | 21.93 | 0.573 | 2.522
66 | 15.06 | 13.02 | 14.64 | 14.51 | 14.31 | 14.22 | 14.03 | 14.05 | 13.65 | 13.54 | 13.41 | 13.34 | 21.93 | 0.597 | 2.521
67 | 15 | 13.12 | 14.56 | 14.43 | 14.28 | 14.2 | 13.96 | 14.02 | 13.64 | 13.51 | 13.37 | 13.34 | 21.93 | 0.572 | 2.505
68 | 14.88 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.24 | 14.2 | 13.97 | 14.03 | 13.65 | 13.5 | 13.39 | 13.34 | 21.95 | 0.573 | 2.519
69 | 14.85 | 13.3 | 14.41 | 14.34 | 14.24 | 14.16 | 13.94 | 13.97 | 13.6 | 13.46 | 13.37 | 13.34 | 21.92 | 0.565 | 2.463
70 | 14.81 | 13.29 | 14.3 | 14.38 | 14.22 | 14.15 | 13.93 | 13.98 | 13.65 | 13.49 | 13.4 | 13.37 | 21.95 | 0.589 | 2.505
71 | 14.76 | 13.19 | 14.36 | 14.34 | 14.19 | 14.09 | 13.88 | 14.01 | 13.63 | 13.49 | 13.38 | 13.34 | 21.95 | 0.587 | 2.51
72 | 14.64 | 13.16 | 14.33 | 14.31 | 14.16 | 14.1 | 13.85 | 13.95 | 13.58 | 13.45 | 13.36 | 13.32 | 21.95 | 0.603 | 2.533
73 | 14.67 | 13.1 | 14.34 | 14.21 | 14.14 | 14.08 | 13.84 | 13.93 | 13.58 | 13.45 | 13.34 | 13.29 | 21.95 | 0.57 | 2.515
74 | 14.62 | 12.99 | 14.23 | 14.24 | 14.07 | 14.04 | 13.88 | 13.88 | 13.55 | 13.41 | 13.3 | 13.26 | 21.96 | 0.587 | 2.465
75 | 14.57 | 12.89 | 14.2 | 14.18 | 14.07 | 14.02 | 13.8 | 13.83 | 13.5 | 13.39 | 13.27 | 13.24 | 21.94 | 0.6 | 2.528
76 | 14.7 | 12.98 | 14.13 | 14.18 | 14.05 | 14 | 13.77 | 13.86 | 13.59 | 13.5 | 13.37 | 13.35 | 21.97 | -0.001 | 2.664
77 | 14.85 | 13.12 | 14.11 | 14.2 | 14.1 | 14.03 | 13.82 | 13.92 | 13.65 | 13.55 | 13.45 | 13.45 | 21.93 | -0.001 | 2.662