G.Jaudzems, Prof.B.Gjunsburgs (zinātniskais vadītājs)
Šķidrumu brīvās strūklas trajektorijas izpēte

Saimniecībā, lauksaimniecībā un rūpniecībā šķidrumu brīvās ūdens strūklas tiek izmantotas ļoti plaši, taču to pielietošanas nozares ir samērā specifiskas- ugunsdzēsība, lauksaimniecības laistīšanas sistēmas, hidromonitori kalnrūpniecībā, materiālu apstrāde ar ūdens strūklu, dekoratīvās strūklakas u.c. Atbilstošie procesi šajās nozarēs tiek nodrošināti izmantojot gatavus mezglus un iekārtas, kurus nepieciešams tikai ieregulēt, vai arī nodrošināt ar atbilstošu ūdens plūsmu un spiedienu. 


Darba mērķis ir apkopot informāciju par brīvo strūklu struktūru, īpašībām un aprēķiniem. Darbā tiks aplūkoti veidi, kā palielināt brīvās strūklas kompakto daļu, vai arī gluži otrādi- to samazināt. Aplūkojot brīvās strūklas aprēķinus, tiks veikti atsevišķu aprēķinu veidu savstarpēja salīdzināšana. Darba gaitā paredzēts veikt ūdens brīvās strūklas trajektoriju salīdzināšanu veicot teorētiskus aprēķinus un pārbaudot šos aprēķinus praksē. Eksperimenti tiks veikti izmantojot speciāli izgatavotu sprauslu turētāju, ar kura palīdzību sprauslas ar dažādiem izplūdes diametriem var uzstādīt dažādos leņķos attiecībā pret horizontu, tādā veidā iegūstot ūdens strūklas ar atšķirīgu darbības trajektorijas augstumu un attālumu.

Sprauslu turētājs izgatavots ar aprēķinu, lai ūdens pie izplūdes sprauslas tiek padots vienmērīgi. Sprauslu turētājā tiks iemontēts manometrs, lai noteiktu ūdens plūsmas spiedienu pirms izplūdes sprauslas. Ūdens strūklas izveidei tiks izmantota rūpnieciski izgatavotas sprauslas ar plūsmas mierinātāju sprauslas ieplūdē un sprauslas iekšējā šķērsgriezuma konusveida sašaurinājumu izplūdes virzienā. Tiks aplūkoti trīs strūklu diametri- 8mm, 10mm un 12mm. Šie izplūdes sprauslas pilnveidojumi palielinās brīvās strūklas kompakto daļu un padarīs precīzākus veicamos mērījumus.
[image: image1.jpg]



Strūklas trajektorijas shematisks attēls.


Eksperimenti ar ūdens brīvo strūklu trajektoriju tiks veikti telpās, aptuveni 2,5 metrus garā ūdens tvertnē, tādēļ aplūkotas tiks tikai neliela augstuma un attāluma strūklu trajektorijas. Šī iemesla dēļ eksperimenti nesniegs pilnīgu priekšstatu par brīvo strūklu trajektoriju dažādos apstākļos, taču kalpos kā uzskates līdzeklis teorētiskiem aprēķiniem un būs izmantojami kā modelis analogām strūklu formām lielākā mērogā. Apkopotā informācija par brīvo strūklu struktūru un īpašībām var tikt izmantota kā palīglīdzeklis dažādos izziņas un ražošanas procesos. 
