I. Meteļica, V. Lakevičs un J. Malers (zinātniskie vadītāji)
Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings

Viens no svarīgākajiem dzīvības un labas veselības nosacījumiem ir ūdens pieejamība un kvalitāte. Ūdens ir nepieciešams gan dzīvības procesu, gan personīgās un mājokļa higiēnas nodrošināšanai. Patērētā ūdens kvalitāte ir viens no faktoriem, kurš raksturo dzīves vides kvalitāti.
 Patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzību Latvijā veic gan ūdens piegādātāji, veicot pa ūdensvadu piegādātā dzeramā ūdens kārtējās pārbaudes (kārtējo monitoringu), gan Sabiedrības veselības aģentūra, nodrošinot auditmonitoringa realizāciju. 
Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta pēc mikrobioloģiskajiem un fizikāli – ķīmiskajiem rādītājiem. Mikrobioloģiskie rādītāji raksturo ūdens drošību. Fizikāli – ķīmiskie rādītāji visbiežāk raksturo ūdens kvalitāti. 
Darba mērķis ir dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens fizikāli – ķīmiskajiem rādītājiem un ūdens sagatavošanas efektivitāti.
[image: image1.png]Vidéjas dzelzs koncentracijas dzeramaja fideni

-‘ 0 okiobr 2008
& novemb 2008

Qjanv2009

Diebr2m09

B marts 2009

04209

Ogres  Rigas Ludzas Rez. raj. Jegavas Vertsp. Liepd
. W 1ai. W
rajons





1. attēls. Vidējās dzelzs koncentrācijas dzeramajā ūdenī.
Ūdens kvalitāte tika pārbaudīta pēc fizikāli – ķīmiskajiem rādītājiem. Noskaidrots, ka Latvijā kopumā laika periodā no 2008. – 2009.g., salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samazinājusies dzeramā ūdens neatbilstība pēc vidējā dzelzs satura dzeramajā ūdenī (skat. 1. att.). Tas būtu skaidrojams ar lielo aktivitāti pēdējos gados, ierīkojot dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas mazajās apdzīvotās vietās.
Lielākā neatbilstība ir novērojama Rīgas rajonā, kas būtu izskaidrojams ar zemo aktivitāti dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu mazajās apdzīvotās vietās.
Dzelzs koncentrācijas pa mēnešiem dzeramajā ūdeni atsevišķos rajonos ir sadalījušās nevienmērīgi , kas būtu izskaidrojams ar gadījuma rakstura sekundāro piesārņojumu no ūdens apgādes tīkliem saistībā ar to ekspluatāciju un nepietiekamo tehnisko apkopi.

