## Si_SiO2_substrate
|  |  | Raw data |  |  |  |  | Fig. 6. Si/SiO2 substrate (calculated taking into account UV lamp intensity)
Wavelength | Photon energy | UV lamp calibration coefficient | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current | PE current
nm | eV |  | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s | el/s
|  |  | Unirradiated | 10 min | 20 min | 40 min | 60 min | Unirradiated | 10 min | 20 min | 40 min | 60 min
293 | 4.2389 | 0.61148 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.5415 | 8.1769 | 4.9061 | 3.2708 | 1.6354
292 | 4.2534 | 0.61161 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3.2701 | 1.635 | 6.5401 | 9.8102 | 1.635
291 | 4.268 | 0.612 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8.1699 | 11.4379 | 14.7059 | 9.8039
290 | 4.2828 | 0.61132 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4.9074 | 8.179 | 8.179 | 8.179 | 11.4506
289 | 4.2976 | 0.61078 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6.549 | 4.9118 | 6.549 | 8.1863 | 14.7353
288 | 4.3125 | 0.61074 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3.2747 | 6.5494 | 4.9121 | 1.6374 | 14.7362
287 | 4.3275 | 0.6112 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1.6361 | 6.5445 | 4.9084 | 8.1806 | 4.9084
286 | 4.3427 | 0.61287 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 8.1583 | 3.2633 | 8.1583 | 14.685
285 | 4.3579 | 0.61436 | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8.1386 | 4.8831 | 17.9048 | 6.5108 | 16.2771
284 | 4.3732 | 0.61658 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4.8655 | 0 | 9.7311 | 6.4874 | 11.3529
283 | 4.3887 | 0.61968 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8.0687 | 11.2962 | 0 | 11.2962 | 14.5236
282 | 4.4043 | 0.62275 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6.4231 | 3.2116 | 8.0289 | 14.452 | 9.6347
281 | 4.4199 | 0.62647 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | 7.9812 | 4.7887 | 4.7887 | 22.3474
280 | 4.4357 | 0.6303 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1.5865 | 9.5193 | 9.5193 | 7.9327 | 6.3462
279 | 4.4516 | 0.63509 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3.1492 | 9.4475 | 9.4475 | 3.1492 | 15.7458
278 | 4.4676 | 0.64012 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1.5622 | 9.3732 | 9.3732 | 4.6866 | 12.4977
277 | 4.4838 | 0.64599 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7.7401 | 4.644 | 3.096 | 9.2881 | 17.0281
276 | 4.5 | 0.65219 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3.0666 | 4.5999 | 9.1998 | 10.7331 | 16.8663
275 | 4.5164 | 0.65871 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1.5181 | 3.0362 | 4.5544 | 12.1449 | 13.6631
274 | 4.5328 | 0.66603 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3.0029 | 7.5072 | 9.0086 | 18.0172
273 | 4.5495 | 0.6754 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.4806 | 4.4418 | 4.4418 | 8.8836 | 17.7672
272 | 4.5662 | 0.68614 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2.9149 | 7.2871 | 5.8297 | 11.6594 | 11.6594
271 | 4.583 | 0.69747 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2.8675 | 4.3013 | 7.1688 | 10.0363 | 8.6025
270 | 4.6 | 0.71056 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7.0367 | 8.444 | 4.222 | 8.444 | 11.2587
269 | 4.6171 | 0.72318 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1.3828 | 8.2967 | 9.6795 | 12.445 | 11.0623
268 | 4.6343 | 0.73697 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6.7845 | 8.1414 | 4.0707 | 13.5691 | 16.2829
267 | 4.6517 | 0.75125 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2.6622 | 3.9933 | 7.9867 | 10.6489 | 10.6489
266 | 4.6692 | 0.7665 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2.6093 | 5.2185 | 7.8278 | 7.8278 | 13.0463
265 | 4.6868 | 0.78135 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6.3992 | 5.1193 | 3.8395 | 11.5185 | 7.679
264 | 4.7045 | 0.79667 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5.0209 | 3.7657 | 3.7657 | 7.5313 | 8.7866
263 | 4.7224 | 0.81216 | 1 | 5 | 7 | 14 | 12 | 1.2313 | 6.1564 | 8.619 | 17.238 | 14.7754
262 | 4.7405 | 0.82689 | 6 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7.2561 | 9.6748 | 6.0468 | 14.5122 | 4.8374
261 | 4.7586 | 0.84088 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1.1892 | 8.3246 | 9.5138 | 5.9462 | 13.0815
260 | 4.7769 | 0.85427 | 4 | 6 | 10 | 15 | 5 | 4.6824 | 7.0235 | 11.7059 | 17.5589 | 5.853
259 | 4.7954 | 0.86753 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3.4581 | 3.4581 | 4.6108 | 13.8324 | 10.3743
258 | 4.814 | 0.88025 | 3 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3.4081 | 7.9523 | 4.5442 | 11.3604 | 10.2244
257 | 4.8327 | 0.8924 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2.2411 | 7.844 | 6.7234 | 12.3263 | 10.0852
256 | 4.8516 | 0.90317 | 3 | 7 | 10 | 7 | 17 | 3.3216 | 7.7505 | 11.0721 | 7.7505 | 18.8226
255 | 4.8706 | 0.91339 | 3 | 10 | 6 | 18 | 23 | 3.2845 | 10.9482 | 6.5689 | 19.7068 | 25.1809
254 | 4.8898 | 0.92297 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 6.5008 | 8.6677 | 10.8346 | 14.085 | 19.5023
253 | 4.9091 | 0.93109 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | 3.222 | 6.4441 | 8.5921 | 17.1842 | 28.9983
252 | 4.9286 | 0.93979 | 5 | 5 | 10 | 19 | 32 | 5.3203 | 5.3203 | 10.6407 | 20.2173 | 34.0502
251 | 4.9482 | 0.94699 | 3 | 13 | 8 | 20 | 36 | 3.1679 | 13.7277 | 8.4478 | 21.1195 | 38.0152
250 | 4.968 | 0.95289 | 4 | 10 | 13 | 34 | 42 | 4.1978 | 10.4944 | 13.6427 | 35.6809 | 44.0764
249 | 4.988 | 0.95746 | 7 | 7 | 14 | 27 | 41 | 7.311 | 7.311 | 14.622 | 28.1996 | 42.8216
248 | 5.0081 | 0.96257 | 3 | 12 | 22 | 24 | 28 | 3.1167 | 12.4666 | 22.8555 | 24.9333 | 29.0888
247 | 5.0283 | 0.9673 | 11 | 18 | 19 | 38 | 34 | 11.3719 | 18.6085 | 19.6423 | 39.2846 | 35.1494
246 | 5.0488 | 0.97161 | 8 | 20 | 22 | 24 | 37 | 8.2338 | 20.5844 | 22.6428 | 24.7013 | 38.0811
245 | 5.0694 | 0.9735 | 5 | 12 | 15 | 21 | 27 | 5.1361 | 12.3267 | 15.4083 | 21.5716 | 27.735
244 | 5.0902 | 0.97658 | 8 | 17 | 11 | 29 | 32 | 8.1919 | 17.4077 | 11.2638 | 29.6955 | 32.7674
243 | 5.1111 | 0.98111 | 10 | 14 | 14 | 24 | 39 | 10.1925 | 14.2696 | 14.2696 | 24.4621 | 39.7509
242 | 5.1322 | 0.98508 | 9 | 15 | 18 | 22 | 32 | 9.1363 | 15.2272 | 18.2726 | 22.3332 | 32.4847
241 | 5.1535 | 0.98838 | 9 | 14 | 18 | 35 | 38 | 9.1058 | 14.1646 | 18.2116 | 35.4115 | 38.4468
240 | 5.175 | 0.99125 | 15 | 23 | 28 | 37 | 53 | 15.1324 | 23.203 | 28.2472 | 37.3266 | 53.4678
239 | 5.1967 | 0.9942 | 13 | 20 | 26 | 42 | 52 | 13.0758 | 20.1167 | 26.1517 | 42.245 | 52.3034
238 | 5.2185 | 0.99746 | 17 | 24 | 39 | 80 | 62 | 17.0433 | 24.0611 | 39.0993 | 80.2037 | 62.1579
237 | 5.2405 | 0.99941 | 15 | 25 | 49 | 81 | 107 | 15.0089 | 25.0148 | 49.0289 | 81.0478 | 107.0632
236 | 5.2627 | 1 | 28 | 38 | 53 | 85 | 167 | 28 | 38 | 53 | 85 | 167
235 | 5.2851 | 0.99935 | 31 | 48 | 59 | 103 | 179 | 31.0202 | 48.0312 | 59.0384 | 103.067 | 179.1164
234 | 5.3077 | 0.99716 | 26 | 58 | 61 | 136 | 225 | 26.0741 | 58.1652 | 61.1737 | 136.3873 | 225.6408
233 | 5.3305 | 0.99256 | 34 | 58 | 86 | 135 | 252 | 34.2549 | 58.4348 | 86.6446 | 136.0119 | 253.8889
232 | 5.3534 | 0.98534 | 25 | 60 | 85 | 163 | 262 | 25.372 | 60.8927 | 86.2646 | 165.4251 | 265.8981
231 | 5.3766 | 0.97596 | 34 | 62 | 107 | 200 | 253 | 34.8375 | 63.5272 | 109.6356 | 204.9264 | 259.2319
230 | 5.4 | 0.96607 | 40 | 68 | 86 | 162 | 227 | 41.4049 | 70.3883 | 89.0205 | 167.6897 | 234.9726
229 | 5.4236 | 0.95483 | 41 | 62 | 97 | 161 | 197 | 42.9396 | 64.933 | 101.5888 | 168.6164 | 206.3194
228 | 5.4474 | 0.94431 | 51 | 74 | 86 | 139 | 206 | 54.0077 | 78.3641 | 91.0718 | 147.1974 | 218.1487
227 | 5.4714 | 0.93282 | 46 | 86 | 90 | 134 | 158 | 49.3128 | 92.1936 | 96.4816 | 143.6504 | 169.3789
226 | 5.4956 | 0.92043 | 61 | 84 | 97 | 130 | 165 | 66.2734 | 91.2617 | 105.3855 | 141.2383 | 179.264
225 | 5.52 | 0.90787 | 71 | 82 | 90 | 161 | 201 | 78.205 | 90.3213 | 99.1331 | 177.3382 | 221.3973
224 | 5.5446 | 0.89489 | 61 | 116 | 113 | 196 | 262 | 68.1648 | 129.6249 | 126.2725 | 219.0213 | 292.7734
223 | 5.5695 | 0.88038 | 73 | 137 | 150 | 238 | 376 | 82.9187 | 155.6146 | 170.381 | 270.3378 | 427.0883
222 | 5.5946 | 0.86423 | 104 | 131 | 189 | 334 | 542 | 120.3383 | 151.58 | 218.6918 | 386.4712 | 627.1479
221 | 5.6199 | 0.84612 | 93 | 153 | 225 | 456 | 689 | 109.9135 | 180.8254 | 265.9197 | 538.9306 | 814.3053
220 | 5.6455 | 0.82625 | 81 | 167 | 327 | 579 | 862 | 98.0333 | 202.118 | 395.764 | 700.7564 | 1043.2678
219 | 5.6712 | 0.80343 | 91 | 202 | 372 | 674 | 1058 | 113.2644 | 251.422 | 463.0148 | 838.9032 | 1316.854
218 | 5.6972 | 0.77758 | 107 | 192 | 348 | 729 | 1059 | 137.6064 | 246.9199 | 447.5424 | 937.5241 | 1361.9177
217 | 5.7235 | 0.74835 | 121 | 220 | 398 | 724 | 1008 | 161.689 | 293.9801 | 531.8367 | 967.4617 | 1346.9633
216 | 5.75 | 0.71683 | 104 | 218 | 326 | 634 | 871 | 145.0832 | 304.1167 | 454.7801 | 884.4496 | 1215.0719
215 | 5.7767 | 0.68151 | 128 | 202 | 336 | 555 | 653 | 187.8182 | 296.4006 | 493.0228 | 814.3681 | 958.1664
214 | 5.8037 | 0.64318 | 137 | 233 | 241 | 426 | 515 | 213.0041 | 362.2625 | 374.7007 | 662.334 | 800.709
213 | 5.831 | 0.60268 | 138 | 176 | 232 | 362 | 455 | 228.9772 | 292.0289 | 384.9472 | 600.6504 | 754.9612
212 | 5.8585 | 0.56089 | 135 | 191 | 203 | 329 | 413 | 240.6889 | 340.5302 | 361.9248 | 586.5678 | 736.3298
211 | 5.8863 | 0.51822 | 131 | 188 | 238 | 361 | 452 | 252.7884 | 362.7803 | 459.2644 | 696.6153 | 872.2164
210 | 5.9143 | 0.47397 | 101 | 176 | 252 | 391 | 632 | 213.0937 | 371.3315 | 531.6792 | 824.9467 | 1333.4177
209 | 5.9426 | 0.4301 | 116 | 222 | 355 | 569 | 790 | 269.7047 | 516.159 | 825.3894 | 1322.9482 | 1836.7821
208 | 5.9712 | 0.38815 | 136 | 231 | 414 | 728 | 1069 | 350.38 | 595.1307 | 1066.598 | 1875.5636 | 2754.0899
207 | 6 | 0.34869 | 127 | 291 | 477 | 816 | 1190 | 364.2204 | 834.5522 | 1367.9773 | 2340.1876 | 3412.7735
206 | 6.0291 | 0.31174 | 133 | 288 | 493 | 983 | 1331 | 426.6376 | 923.8468 | 1581.4461 | 3153.2687 | 4269.5836
205 | 6.0585 | 0.27835 | 100 | 290 | 508 | 824 | 1145 | 359.2599 | 1041.8538 | 1825.0404 | 2960.3018 | 4113.5261
204 | 6.0882 | 0.24933 | 103 | 267 | 409 | 691 | 923 | 413.1071 | 1070.8699 | 1640.3963 | 2771.4274 | 3701.9211
203 | 6.1182 | 0.22345 | 100 | 237 | 352 | 554 | 675 | 447.5274 | 1060.64 | 1575.2965 | 2479.3019 | 3020.81
202 | 6.1485 | 0.20068 | 83 | 204 | 252 | 409 | 476 | 413.5938 | 1016.5438 | 1255.7305 | 2038.0706 | 2371.9354
201 | 6.1791 | 0.18101 | 104 | 148 | 203 | 288 | 382 | 574.5539 | 817.6344 | 1121.485 | 1591.0723 | 2110.3806
200 | 6.21 | 0.16523 | 77 | 118 | 168 | 259 | 346 | 466.0171 | 714.156 | 1016.7645 | 1567.512 | 2094.0507